江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）电梯维保项目的报价函

江西省科学技术馆：

我单位拟就“江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）电梯维保项目”进行报价，按附件中的需求进行报价（含税、安装的报价格式详见附件1、2、3），报价格式如下：

联系人：

联系电话：

- XXXXX

- 年 月 日

- 附件1

- 报价一览表（格式可自拟）

供应商名称：

| 序号 | 项目名称 | 总价（元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江西省科学技术馆 （江西省青少年科技中心）电梯维保项目 |  |

供应商名称（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

附件2

电梯技术需求

1、按照国家质监总局TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》要求每年做25次日常预防性保养，在保养时排除电梯故障隐患，保证电梯正常安全平稳运行且并确保通过年检；

2、设有365天*24小时免费服务电话，能及时响应维修服务，电梯一般故障60分钟内赶至现场处理，关人情况下30分钟到达现场。具备拥有电梯遥监系统，建立维保数据库，对电梯故障进行实时记录，可随时调取电梯保养及急修情况，并能对现场故障、保养情况做分析给出报告。

3、此报价为日常维护保养费用，若在合同期间，有备件损坏需要另外支付备件费用。

4、因科技馆本身设备采购选配进口部件众多，参与的供应商需承诺能提供原厂正品配件证明材料（不限于原厂授权函件、进口报关单等），拒绝使用替代品，以次充好。

5、供应商具有特种设备乘客电梯、载货电梯A级及以上安装维修资质；且在南昌市域内进行备案的电梯维护保养单位，在维护保养过程中未发生过重大安全责任事故。为保证电梯零备件供应的及时性以及体现供货实力，供应商在项目当地需设备件仓库，备件储备价值不应低于100万元。

6、电梯维保为特种设备作业，出于安全作业考虑，在进行日常维保的团队中，应具有应急救护的能力，每个小组应设置一名持证的救护员。

7、为规避和减少业主风险，供应商应为产品及日常维保实操人员购买责任险，按法律规定赔偿被保险人发生在保单规定的地域范围内因业务活动导致的由被保险人依法应当承担的对第三者的经济赔偿责任。

8、供应商应具有在重要节日、大型群体性活动的接待经验和能力；可在重要节日、接待时安排充足的人员驻点及成立抢险应急队随时待命。另外，承诺当电梯发生设备或系统故障无法有效解决时能得到电梯厂家技术支持或派厂家技术人员进行现场技术指导，承诺方式包括不限于提供电梯厂家盖章的技术支持承诺函原件。

9、要求提供维保内容与维保标准、维保的应急管理与应急预案等进行描述，阐述科学合理、可行性、实用性强的。

10、为体现企业实力，投稿单位可提供IS09001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书、IS045001职业健康管理体系认证证书或其他荣誉证书。

电梯商务需求

- 服务期：货梯自2022年6月18日至2023年9月14日止

客梯自2022年9月15日至2023年9月14日止（一年）

- 服务地点：采购人指定地点。

3、付款方式：合同生效后，满6个月后付合同总价款的50%，剩余合同价款待维保期结束后一次性付款。

- 附件3

- 分项报价表（格式可自拟）

| 电梯位置 | 电梯编号 | 数量 | 楼层 | 速度 | 维保单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.001 | 1 | 3 | 1.00 |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.002 | 1 | 5 | 1.00 |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.003 | 1 | 5 | 1.00 |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.004 | 1 | 6 | 1.00 |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.005 | 1 | 5 | 1.00 |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.006 | 1 | 6 | 1.00 |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.007 | 1 | 5 | 1.00 |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.009 | 1 | 2 | 1.00 |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.010 | 1 | 7 | 1.00 |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.011 | 1 | 8 | 1.00 |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.012 | 1 | 7 | 1.00 |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.013 | 1 | 7 | 1.00 |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.014 | 1 | 7 | 1.00 |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.015 | 1 | 7 | 1.00 |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.016 | 1 | 5 | 1.00 |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.017 | 1 | 5 | 1.00 |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.018 | 1 | 5 | 1.00 |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.019 | 1 | 5 | 1.00 |  |
| 江西省青少年科技中心 | LEGY160704468 | 1 | 7 | 1.00 |  |
| 江西省科学技术馆 | 货梯 | 1 | 5 | 0.5 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法人或授权代表（签字）：