江西省科学技术馆地下车库维修车间及除湿机配电改造项目报价函

江西省科学技术馆：

我单位已进行现场勘察，拟就“江西省科学技术馆地下车库维修车间及除湿机配电改造项目”进行改造报价，按附件中的要求进行报价（含税、改造的报价格式详见附件1、2），报价格式如下：

联系人：

联系电话：

- XXXXX

- 年 月 日

- 附件1

- 报价一览表（格式可自拟）

单位名称：

| 序号 | 项目名称 | 总报价（元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江西省科学技术馆地下车库维修车间及除湿机配电改造项目 |  |

单位名称（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

| 安装工程报价明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 总价 |
| 一 | 电缆 |  |  |  |  |  |
|  | WDZN-YJV4*150+1*70 | 赣昌牌低压铜电缆， | 90.0 | m |  |  |
|  | WDZN-YJV4*70+1*35 | 赣昌牌低压铜电缆， | 83.0 | m |  |  |
|  | WDZN-YJV4*95+1*50 | 赣昌牌低压铜电缆， | 63.0 | m |  |  |
|  | WDZN-YJV5*6 | 赣昌牌低压铜电缆， | 456.0 | m |  |  |
|  | 配电箱1 | 施耐德 | 1.0 | 个 |  |  |
|  | 配电箱2 | 施耐德 | 1.0 | 个 |  |  |
|  | 配电箱3 | 施耐德 | 1.0 | 个 |  |  |
|  | 配电箱4 | 施耐德 | 1.0 | 个 |  |  |
|  | 桥架100*100 | 厚度1.5mm | 80.0 | m |  |  |
|  | JDG管DN40 | 厚度1.6mm | 200.0 | m |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 管理费 |  |  |  |  |  |
|  | 税费 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |

注：1.报价中应包含设备、材料主材、辅材费、安装人工费、调试费、管理费、税金等间接费。

2.报价中应含原有桥架盖板拆、装费，墙面开洞及修复等费用。