江西省科学技术馆常设展厅展品线路改造项目报价函

江西省科学技术馆：

我单位已进行现场勘察，拟就“江西省科学技术馆常设展厅展品线路改造项目”进行改造报价，按附件中的要求进行报价（含税、改造的报价格式详见附件1、2），报价格式如下：

联系人：

联系电话：

XXXXX

年月日

## 附件1：

## 报价一览表（格式可自拟）

单位名称：

| 序号 | 项目名称 | 总报价（元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江西省科学技术馆常设展厅展品线路改造项目 |  |

单位名称（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

常设展厅展品线路改造需求及功率明细表

| 序号 | 展品名称 |  | 预估线长(m) | 功率（w） | 楼层 | 线径规格 | 报价电线 | 管材 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 情绪猜测 |  | 100 | 1000 | 一楼 | BV2.5 |  |  |  |
| 2 | 驾驶飞船 |  | 90 | 5000 |  | BV4 |  |  |  |
| 3 | 健康体检中心 |  | 90 | 2000 |  | BV2.5 |  |  |  |
| 4 | 未来服饰 |  | 70 | 1000 |  | BV2.5 |  |  |  |
| 5 | 119电话 |  | 80 | 1000 |  | BV2.5 |  |  |  |
| 6 | LED半导体照明 |  | 50 | 100 | 二楼 | BV2.5 |  |  |  |
| 7 | 氢火箭 |  | 35 | 150 |  | BV2.5 |  |  |  |
| 8 | 十二平均律 |  | 70 | 260 |  | BV2.5 |  |  |  |
| 9 | 共振环 |  | 70 | 350 |  | BV2.5 |  |  |  |
| 10 | 飞行弹射 |  | 50 | 4000 | 三楼 | BV4 |  |  |  |
| 11 | 无人驾驶汽车 |  | 49 | 2000 |  | BV2.5 |  |  |  |
| 12 | 汽车的奥秘 |  | 45 | 1500 |  | BV2.5 |  |  |  |
| 13 | 百步穿杨 |  | 55 | 4000 |  | BV4 |  |  |  |
| 14 | 智能翻译 |  | 65 | 1000 |  | BV2.5 |  |  |  |
| 15 | 自动驾驶汽车 |  | 50 | 1500 |  | BV2.5 |  |  |  |
| 16 | 智能谱曲 |  | 65 | 5000 |  | BV4 |  |  |  |
| 17 | 血管之旅 |  | 40 | 1000 |  | BV2.5 |  |  |  |
| 18 | 脊柱 |  | 50 | 1000 |  | BV2.5 |  |  |  |
| 19 | 大脑剧场 |  | 40 | 2000 |  | BV2.5 |  |  |  |
| 20 | 高铁的信号控制 |  | 30 | 2000 |  | BV2.5 |  |  |  |
| 21 | 宇宙星尘_万物之本 |  | 35 | 1000 | 四楼 | BV2.5 |  |  |  |
| 22 | 太阳系的卫星 |  | 25 | 100 |  | BV2.5 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A:直接费用合计： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B：材料运费： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C：卫生清洁费： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D：工程管理费： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E：工程升降车租赁： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F：税票： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程总价： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价中应包含设备、材料主材、辅材费、安装人工费、调试费、

管理费、税金等间接费。

2.报价中应含原有桥架盖板拆、装费，墙面开洞及修复等费用。

单位名称（盖章）：

法人或授权代表（签字）：