江西省科学技术馆常设展厅展品线路改造项目报价函

江西省科学技术馆：

我单位已进行现场勘察，拟就“江西省科学技术馆常设展厅展品线路改造项目”进行改造报价，按附件中的要求进行报价（含税、改造的报价格式详见附件1、2），报价格式如下：

联系人：

联系电话：

XXXXX

年月日

## 附件2：

## 报价一览表（格式可自拟）

单位名称：

| 序号 | 项目名称 | 总报价（元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江西省科学技术馆常设展厅展品线路改造项目 |  |

单位名称（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

常设展厅展品线路改造分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻燃电缆线 | - 国标RVV铜芯 - 3芯4平方线径 - 防火阻燃 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 2 | 线管 | - KBG材质线管 - 扣压式KBG20管 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 3 | 辅材 | - 包括固定卡扣、枪钉、扎带、线管接口、弯头等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 4 | A:直接费用合计： |  |  |  |  |  |  |
| 5 | B：材料运费： |  |  |  |  |  |  |
| 6 | C：卫生清洁费： |  |  |  |  |  |  |
| 7 | D：工程管理费： |  |  |  |  |  |  |
| 8 | E：工程升降车租赁： |  |  |  |  |  |  |
| 9 | F：税票： |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 工程总价： |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价中应包含设备、材料主材、辅材费、安装人工费、调试费、

管理费、税金等间接费。

2.报价中应含原有桥架盖板拆、装费，墙面开洞及修复等布线工程所需所有费用费用。

单位名称（盖章）：

法人或授权代表（签字）：